## Slide 1: Semesterprojekt 3
Udvikling af et blodtryksmålesysteme

## Slide 2: Problemstilling & baggrund
Udvikle et blodtrykssystem til brug i operationsstuer.
Vigtigt at kunne se kontinuerligt blodtryk
Eventuel hæmodynamik
Gennemgang af hvad et bloddtryksapperat består af.
Mads – 1½ minut

## Slide 3: Demo
Mads – 2 minutter
Demonstrere alarmen
Gem
Lokaldatabase

## Slide 4: Arbejdsformer
En dejlig blanding af;
ASE-modellen
V modellen
Vandfaldsmodellen
ASE-MODELLEN PRIMÆRT!!
Mads – 1½ minut

## Slide 5: Hardwareudvikling
En forstærker og et filter
Teoretisk udvikling før fysisk.
Små spændinger – og de problemer de medfører!
Analog Discovery – Det lille bæst
Sara – 3 minutter

## Slide 6: HardwareImplementering
Billede af begges kredsløbstegninger
Instrumenteringsforstærkeren – og hvorfor den er fantastisk!
Reelle teorier kontra de teoretiske – f.eks knækfrekvenser.
Freja – 3 minutter

## Slide 7: Softwareudvikling
Forhold mellem softwareklasser
Billede af klassediagram uden metoder og attributter
Tine – 3 minutter

## Slide 8: Softwareimplementering
Observer mønstre
Tråde
Jeppe – 3 minutter

## Slide 9: Test
Software test – Mads - ½ minut
Hardware test – Nicoline 1½ minut
Samlet test – Nicoline – 1 minut

## Slide 10: videreudvikling
Hulprint – Helst skal alt samles på et print.
EPJ kompatibilitet
Bib-lyd til puls
Tidsakse
Nicoline – 1 minut

## Slide 11: Konklusion