## Slide 1: Semesterprojekt 3
Udvikling af et blodtryksmålesystem

## Slide 2: Agenda
Problemstilling
Videodemonstration
Metoder
Udvikling
Implementering
Test
Videreudvikling
Konklusion

## Slide 3: Problemstilling
Invasiv blodtryksmåling
Krav
Vinkel

## Slide 4: Demo

## Slide 5: Metoder

## Slide 6: Hardwareudvikling
Forstærker
Filter

## Slide 7: Hardwareudvikling
Operationsforstærker kontra instrumentationsforstærker
  Indgangsimpedans
  Common mode rejection
Dynamikområde
Analog Discovery frem for batteri
  Stabilitet

## Slide 8: HardwareImplementering
To fumlebræt
Ideelle kontra reelle værdier
  Knækfrekvens

## Slide 9: Softwareudvikling
Domænemodel

## Slide 10: SOftwareudvikling
Sekvensdiagram
Applikationsmodel

## Slide 11: Softwareudvikling
Klassediagram
Tråde

## Slide 12: Softwareimplementering
Observer-mønster

## Slide 13: Test
Softwaretest
Hardwaretest
CAVE-Lab
Samlet system

## Slide 14: videreudvikling
Efter aflevering
- Veroboard
- Lyd ved puls
Næste skridt
- Delay på tidsakse
- Automatisk kalibrering
På længere sigt
- EPJ kompatibilitet

## Slide 15: Konklusion
Blodtryksmålesystem
Hardware og software
Videreudvikling