## Slide 1: Semesterprojekt 3
Udvikling af et blodtryksmålesysteme

## Slide 2: Agenda
Problemstilling
Video demonstration
Metoder
Udvikling
Implementering
Test
Videreudvikling
Konklusion

## Slide 3: Problemstilling
Invasiv blodtryksmåling
Krav
Vinkel

## Slide 4: Demo

## Slide 5: Metoder

## Slide 6: Hardwareudvikling
Operationsforstærker kontra instrimentationsforstærker.
  Indgangsimpedans
  Common mode rejection
Dynamikområde
Analogdiscovery frem for batteri
  Stabilitet

## Slide 7: Hardwareudvikling
Forstærker
Filter

## Slide 8: HardwareImplementering
To fumlebræt
Ideelle kontra reelle værdier
  Knækfrekvens

## Slide 9: Softwareudvikling

## Slide 10: Sekvensdiagram og applikations model

## Slide 11: Klassediagram

## Slide 12: Softwareimplementering
Observer mønstre
Tråde
Jeppe – 3 minutter

## Slide 13: Test
Software test
Hardware test
CAVE-Lab
Samlet system

## Slide 14: videreudvikling
Efter aflevering
- Veroboard
- Lyd ved puls
Næste skridt
- Delay på tidsakse
- Automatisk kalibrering
På længere sigt
- EPJ kompatibilitet

## Slide 15: Konklusion